## basis query (hidden)
exclusief RR 72_01 Tussenkomsten , betreft dus bruto-investeringen
|  |  |  | Versie | MJB2021_FINAAL
|  |  |  | Boekjaar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
[5 empty] | Bedrag Budget | Bedrag Budget | Bedrag Budget | Bedrag Budget | Bedrag Budget
Profitcenter |  | Asset klasse | Functiegebied |  | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR
GERENEACT | Gereguleerde energieactiviteiten | Resultaat |  |  | 967986353.56 | 1000572088.56 | 977888888.13 | 1025762772.88 | 996800573.87
|  | ACTIEVE BESCHERMING | IAB10 | AB-Anodebed | 368484 | 222521.76 | 272661.73 | 395060.62 | 273352.46
|  |  | IAB20 | AB-Tstl stroomopdruksyst | 187340.88 | 156297.8 | 134722.99 | 189350.57 | 144694.06
|  |  | IAB30 | AB-Drainagetoestel | 7264.44 | 13579.02 | 4843 | 7264.5 | 4843
|  | AFTAKKINGEN | IAE10 | AE-Ongr. koppeling | 29561806.92 | 26921229.01 | 25909707.15 | 24333378.81 | 58003258.66
|  |  | IAE11 | AE-Bvgr. koppeling | 751767.72 | 639315.48 | 578758.54 | 485831.18 | 2037565.8
|  |  | IAE20 | AE-Ongr. aansluitk | 41359289.28 | 34907674.93 | 32407451.83 | 28927187.04 | 105092571.89
|  |  | IAE21 | AE-Bvgr. aansluitk | 1556584.8 | 1196285.74 | 1003977.47 | 697142.43 | 5726836.55
|  | ALGEMEEN | IDT01 | Diverse toestellen | 6433139.83 | 5431065.56 | 5399797.23 | 5731444.83 | 5711550.67
|  | CABINE | ICA01 | CA-Gebouw en voorz | 4274567.76 | 4229641.49 | 4233157.73 | 4234915.98 | 4236673.97
|  |  | ICA05 | CA - GEBOUW PREFAB | 10737995.4 | 10704870.39 | 10712467.98 | 10698766.97 | 10667565.72
|  |  | ICA12 | CA-MS schklaar open uitr | 11106 | 11106.06 | 11106.06 | 11106.06 | 11106.06
|  |  | ICA13 | CA-MS schkl gesl <=17,5 | 12445995.6 | 12469104.46 | 12492964.66 | 12470681.32 | 12482611.15
|  |  | ICA35 | CA-Transformator | 15413020.68 | 15437969.5 | 15443557.81 | 15446352.1 | 15444212.47
|  |  | ICA40 | CA-Telebeheer (per RTU) | 9593909.88 | 9609193.6 | 9624263.2 | 9598796.77 | 9606299.93
|  |  | ICA50 | CA-Beveiligingsapparatuur | 200352.48 | 214886.31 | 215451.42 | 215734.01 | 216016.53
|  |  | ICA70 | CA-LS bord | 9833220.12 | 9990533.52 | 10024991.71 | 10053673.54 | 10080345.45
|  |  | IOV30 | OV-uitr OV bord in cab | 1625725.08 | 1655120.67 | 1666611.24 | 1664464.3 | 1670177.96
|  |  | IOV35 | OV-uitr zuivere OV-kast | 429413.64 | 408101.53 | 408855.01 | 409231.79 | 409608.49
|  | DIENSTLEIDINGEN | IDG10 | "DG-Koppeling <= 2""" | 36445800.96 | 33905508.21 | 27930318.95 | 53751098.89 | 40885557.72
|  |  | IDG11 | DG-dienstling buiten <= 2 | 17209258.56 | 15790461.9 | 12375124.08 | 27154453.73 | 19808733.96
|  |  | IDG12 | DG-dienstling binnen <= 2 | 23813348.16 | 21717901.7 | 16614672.82 | 38766582.8 | 27758258.87
|  |  | IDG20 | "DG-Koppeling > 2""" | 367827.96 | 386860.87 | 390629.83 | 392514.37 | 394398.79
|  |  | IDG21 | DG Dienstld buit>2" | 236306.16 | 255777.4 | 258133 | 259310.86 | 260488.6
|  |  | IDG22 | DG Dienstld binn>2" | 3249073.08 | 3221078.81 | 3193222.53 | 3154630.52 | 3123267.04
|  | DISPATCHING | IDP10 | DP-Dispatching invest. | 300000 | 299999.99 | 0
|  | DISTRIBUTIECABINE | IDC01 | DC-Gebouw | 727763.16 | 704187.85 | 686342.8 | 668284.42 | 647990.48
|  |  | IDC10 | DC-Afsluiter | 432186.72 | 411025.92 | 404662.04 | 399075.72 | 386598.09
|  |  | IDC20 | DC-Filter | 121538.28 | 107710.71 | 105216.42 | 104608.81 | 102114.54
|  |  | IDC30 | DC-Regelaar | 1717198.08 | 1549654.36 | 1520697.45 | 1490295.73 | 1457508.48
|  |  | IDC40 | DC-Veiligheid | 641469.12 | 581492.56 | 570344.01 | 557960.76 | 548350.48
|  |  | IDC90 | DC-Druklogger | 47370.84 | 43630.87 | 39891.08 | 37397.89 | 37397.89
|  | DRUKREDUCEERSTATION | IRS01 | RS-Gebouw | 433650.24
|  |  | IRS10 | RS-Afsluiter | 314484.84 | 26207.06 | 52414.13
|  |  | IRS20 | RS-Filter | 215318.28 | 23924.29 | 23924.29
|  |  | IRS30 | RS-Regelaar | 195007.56 | 73127.85 | 24375.95
|  |  | IRS40 | RS-Veiligheid | 222891.12 | 83584.18 | 27861.38
|  |  | IRS50 | RS-Geluidsdemping | 68632.08
|  |  | IRS55 | RS-Massadebietmeter | 60909.96
|  |  | IRS60 | RS-Telebeheer rtu | 128926.56 |  | 32514.04
|  | KLANTCABINE | IKC01 | KC-Gebouw | 857176.44 | 856678.93 | 859064.95 | 860258.03 | 861450.97
|  |  | IKC10 | KC-Afsluiter | 594484.32 | 596068.48 | 597198.7 | 597763.86 | 598328.92
|  |  | IKC20 | KC-Filter | 97219.08 | 97218.72 | 97218.72 | 97218.72 | 97218.72
|  |  | IKC30 | KC-Regelaar | 1915535.64 | 1923466.25 | 1920683.51 | 1923038.26 | 1925392.76
|  |  | IKC40 | KC-Veiligheid | 750204.36 | 752024.1 | 753593.85 | 754378.78 | 755163.6
|  | LAAGSPANNINGSNET | ILS10 | LS-Bovengronds LS-net | 3001698.48 | 2893871.95 | 2938300.89 | 2729115.35 | 2765018.17
|  |  | ILS11 | LS-Palen bvgr LS en OV | 5629064.4 | 5586950.03 | 5443393.15 | 5161573.9 | 5161636.68
|  |  | ILS30 | LS-Ondergronds LS-net | 80934173.76 | 80587217.27 | 81285388.06 | 81825951.25 | 82395684.11
|  |  | ILS51 | LS - Bovengrondse voetpad | 1794661.92 | 1653217.84 | 1579013.19 | 1507208.94 | 1496989.91
|  |  | ILS80 | LS-Omb binneninst 1-fasig | 296336.52 | 296127.5 | 296315.87 | 296410.06 | 296504.24
|  |  | ILS81 | LS-Omb binneninst 3-fasig | 3485257.68 | 3482688.29 | 3484697.57 | 3485702.22 | 3486706.85
|  | LAGEDRUKNET | ILD10 | LD-Staal <= 250 mm | 1346221.2 | 1331323.77 | 1340553.9 | 1345169.09 | 1349784.03
|  |  | ILD15 | LD-Staal > 250 mm | 707718.6 | 668544.3 | 671683.8 | 673253.61 | 675587.48
|  |  | ILD20 | LD-Pe < 315 mm | 36226095.36 | 32850997.48 | 32445129.12 | 31621812.06 | 31372708.93
|  | MEETINRICHTING | IME20 | ME-elektr AMR/SLP meter | 2514080.88 | 2503200.59 | 2543681.42 | 2564955.93 | 2586229.64
|  |  | IME21 | ME-elektr slimme meter | 131530376.28 | 176146563.22 | 191507771.81 | 198424453.57 | 99214220.48
|  |  | IME40 | ME-meterbrd kl verbr.met. | 48416647.8 | 56901046.01 | 59330384.37 | 60673947.35 | 54177532.88
|  |  | IME41 | ME-meterbrd gr verbr.met. | 662882.28 | 665212.83 | 670675.56 | 675353.75 | 680031.27
|  |  | IME42 | ME-Meterbord transfost. |  | 225.06 | 225.06 | 225.06 | 225.06
|  |  | IMG13 | MG-Rot gasm (distr ) | 1159241.88 | 1217526.75 | 1248435.07 | 1124409.65 | 1086139.09
|  |  | IMG14 | MG-Turbine gasm (distr ) | 300116.64 | 391017.21 | 287037.97 | 202708.21 | 196294.04
|  |  | IMG20 | MG-Slimme meter gas | 96451658.76 | 112412458.38 | 103729076.16 | 100609884.79 | 70820890.63
|  |  | IMG30 | MG-Volume herleidinginstr | 683815.2 | 683149.09 | 666100.63 | 667042.6 | 667984.33
|  | MIDDENDRUKNET | IMD10 | MD-Staal < = 250 mm | 12236344.8 | 9734662.01 | 9388813.75 | 9327214.08 | 9312716.24
|  |  | IMD15 | MD-Staal > 250 mm | 6728289.84 | 3954799.16 | 1420379.54 | 1422451.63 | 1424523.68
|  |  | IMD20 | MD-Pe < = 315 mm | 7395153.84 | 7066091.9 | 6497508.75 | 6501546.98 | 6503410.11
|  |  | IMD40 | MD-Afsluiter <= 250 mm | 1102531.8 | 1107720.89 | 1100322.41 | 1101609.74 | 1102896.8
|  |  | IMD50 | MD-Afsluiter > 250 mm | 353600.52 | 412973.48 | 384291.65 | 440437.25 | 440939.55
|  | MIDDENSPANNINGSNET | IMS20 | MS-MS-net ondergr>7,5 | 5158525.8 | 4831152.56 | 1719551.22 | 1097575.39 | 1097732.35
|  |  | IMS30 | MS-MS-net ondergr<=17,5 | 108396948.36 | 103986157.15 | 99268857.51 | 100085551.64 | 101717159.21
|  | ONTVANGSTSTATION | IOS01 | OS-Gebouw | 95841.12 | 96092.26
|  |  | IOS10 | OS-Afsluiter |  | 160589.78
|  |  | IOS20 | OS-Filter | 13225.2 | 79350.6
|  |  | IOS30 | OS-Regelaar |  | 78885.46
|  |  | IOS40 | OS-Veiligheid |  | 97799.08
|  |  | IOS50 | OS-Geluidsdemping |  | 76727.83
|  |  | IOS60 | OS-Telebeheer | 149762.4 | 150546.9 | 91269.99
|  |  | IOS70 | OS-Odorisatie uitrusting | 163540.44 | 273037.5 | 219183.48
|  | OPENBARE VERLICHTINGSNET | IOV10 | OV-OV-net bovengronds | 84937.44 | 85282.09 | 85344.88 | 85376.28 | 85407.67
|  |  | IOV20 | OV-OV-net ondergronds | 44071544.52 | 44424302.24 | 44412844.18 | 44340196.44 | 44370491.98
|  |  | IOV40 | OV-Feestverlichtingskabel | 428640.48 | 428640.65 | 428640.65 | 428640.65 | 428640.65
|  | SCHAKELPOST | ISP01 | SP-Gebouw en voorz | 2483321.52 | 1712635.6 | 1883899.16 | 2654585.18 | 856317.8
|  |  | ISP11 | SP-Lege cel o.uitr ex sch |  |  |  | 115928.67 | 221318.37
|  |  | ISP12 | SP-vermsch op.uitr <=17,5 |  |  |  | 74830.44 | 16666.94
|  |  | ISP13 | SP-Ms schklapp mod<=17,5 | 7610683.68 | 6092226.1 | 5213683.81 | 5076409.45 | 5461635.62
|  |  | ISP20 | SP-Koppelcel rail | 705191.16 | 600290.95 | 550180.17 | 510415.19 | 590824.26
|  |  | ISP30 | SP-Meetcel | 362897.04 | 285574.78 | 283628.23 | 270736.03 | 259915.92
|  |  | ISP40 | SP-Telebeheer (per RTU) | 780494.16 | 804753.02 | 763328.48 | 568652.59 | 594482.24
|  |  | ISP50 | SP-Beveiligingsapparatuur | 2003097.24 | 2209973.79 | 1911204.63 | 1593901.92 | 1851554.4
|  | TELETRANSMISSIENET | ITT01 | TT-wb | 8553321.6 | 7616316.04 | 7766074.78 | 7953023.52 | 7812985.63
|  |  | ITT10 | TT-Glasvezel | 1448133.84 | 1453949.06 | 1401615.97 | 1454042.54 | 1524125.31
|  |  | ITT20 | TT-Naakte seinkabel | 441267.36 | 408786.24 | 679498.58 | 385909.27 | 388685.6
|  |  | ITT21 | TT-Seinkabel in wb | 253226.88 | 252901.42 | 254482.27 | 315712.52 | 259274.06
|  |  | ITT30 | TT-Telecomkast | 8067736.56 | 8108110.14 | 8194554.81 | 8229232.08 | 8596528.59
|  | TRANSFORMATORSTATION | ITS01 | TS-Gebouw en voorz | 516911.4 | 309631.92 | 208095.68 | 208284.06 | 623345.19
|  |  | ITS10 | TS-Uitrusting |  | 475744.47
|  |  | ITS13 | TS-MS-schkl mod <=17,5 kv | 6770721.12 | 5406757.9 | 7781021.36 | 10650435.89 | 20238872.08
|  |  | ITS20 | TS-Koppelcel rail |  | 187495.24 | 187595.86
|  |  | ITS30 | TS-Meetcel | 486718.92 | 439786.09 | 638504.67 | 883370.99 | 1673818.61
|  |  | ITS40 | TS-Telebeheer (per RTU) | 230390.28 | 317007.62 | 296585.4 | 448425.77 | 321402.93
|  |  | ITS50 | TS-Beveiligingsapparatuur | 1057312.68 | 1478783.23 | 1224100.31 | 1196808.05 | 1906796.23
|  |  | ITS60 | TS-Zendapperatuur cabine | 991280.4 | 496079.68 | 745438.12 | 248699.14 | 497837.8
|  |  | ITS62 | TS-Generator cabine | 603467.04 | 1409188.15 | 1008132.7 | 807134.07 | 1211642.96
|  |  | ITS63 | TS-Filter cabine | 115490.4 | 518325.18 | 289667.72 | 463970.68 | 462400.93
|  |  | ITS64 | TS-Bediening cabine | 50325.12 | 153676.23 | 78627.63 | 158071.54 | 158887.8
|  | Niet toegewezen | IGB10 | Constructie Gebouw | 17262232.88 | 22855992.97 | 42068419.92 | 31053749.95 | 39411644.98
|  |  | IGB20 | Technische installaties | 1495000.21 | 1462500.01 | 1527499.98 | 650000 | 650000
|  |  | IGB30 | Aanschaf elektroncia | 909999.98 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000
|  |  | IGB40 | Inrichting gebouwen | 2095600.23 | 2095599.99 | 2111199.98 | 2095599.99 | 2095599.99
|  |  | IGB50 | Inv. Gehuurd gebouw | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000
|  |  | IGB60 | Aanschaf meubilair | 1449240 | 3694329.6 | 1798972.49 | 4051147.08 | 4051147.08
|  |  | IIT50 | Hardware | 6724638.89 | 9423321.68 | 5431635.98 | 6006720.16 | 5944937.11
|  |  | IPP03 | Foundations | 44530748.78 | 24249088.51 | 19952132.54 | 13520385.67 | 13578770.65
|  |  | ITR01 | Aankoop terreinen | 0 | 5000000
|  |  | IVT10 | Aankoop voertuigen | 12318403.92 | 15006026 | 9025784 | 8052558 | 8052558
HS_GASD | Gas hoofdsegment | Resultaat |  |  | 276046273.94 | 269559377.53 | 238779665.89 | 295127910.62 | 233546925.07
|  | ACTIEVE BESCHERMING | IAB10 | AB-Anodebed | 368484 | 222521.76 | 272661.73 | 395060.62 | 273352.46
|  |  | IAB20 | AB-Tstl stroomopdruksyst | 187340.88 | 156297.8 | 134722.99 | 189350.57 | 144694.06
|  |  | IAB30 | AB-Drainagetoestel | 7264.44 | 13579.02 | 4843 | 7264.5 | 4843
|  | ALGEMEEN | IDT01 | Diverse toestellen | 2161073.05 | 1819989.74 | 1809408.18 | 1921641.28 | 1914908.89
|  | DIENSTLEIDINGEN | IDG10 | "DG-Koppeling <= 2""" | 36445800.96 | 33905508.21 | 27930318.95 | 53751098.89 | 40885557.72
|  |  | IDG11 | DG-dienstling buiten <= 2 | 17209258.56 | 15790461.9 | 12375124.08 | 27154453.73 | 19808733.96
|  |  | IDG12 | DG-dienstling binnen <= 2 | 23813348.16 | 21717901.7 | 16614672.82 | 38766582.8 | 27758258.87
|  |  | IDG20 | "DG-Koppeling > 2""" | 367827.96 | 386860.87 | 390629.83 | 392514.37 | 394398.79
|  |  | IDG21 | DG Dienstld buit>2" | 236306.16 | 255777.4 | 258133 | 259310.86 | 260488.6
|  |  | IDG22 | DG Dienstld binn>2" | 3249073.08 | 3221078.81 | 3193222.53 | 3154630.52 | 3123267.04
|  | DISTRIBUTIECABINE | IDC01 | DC-Gebouw | 727763.16 | 704187.85 | 686342.8 | 668284.42 | 647990.48
|  |  | IDC10 | DC-Afsluiter | 432186.72 | 411025.92 | 404662.04 | 399075.72 | 386598.09
|  |  | IDC20 | DC-Filter | 121538.28 | 107710.71 | 105216.42 | 104608.81 | 102114.54
|  |  | IDC30 | DC-Regelaar | 1717198.08 | 1549654.36 | 1520697.45 | 1490295.73 | 1457508.48
|  |  | IDC40 | DC-Veiligheid | 641469.12 | 581492.56 | 570344.01 | 557960.76 | 548350.48
|  |  | IDC90 | DC-Druklogger | 47370.84 | 43630.87 | 39891.08 | 37397.89 | 37397.89
|  | DRUKREDUCEERSTATION | IRS01 | RS-Gebouw | 433650.24
|  |  | IRS10 | RS-Afsluiter | 314484.84 | 26207.06 | 52414.13
|  |  | IRS20 | RS-Filter | 215318.28 | 23924.29 | 23924.29
|  |  | IRS30 | RS-Regelaar | 195007.56 | 73127.85 | 24375.95
|  |  | IRS40 | RS-Veiligheid | 222891.12 | 83584.18 | 27861.38
|  |  | IRS50 | RS-Geluidsdemping | 68632.08
|  |  | IRS55 | RS-Massadebietmeter | 60909.96
|  |  | IRS60 | RS-Telebeheer rtu | 128926.56 |  | 32514.04
|  | KLANTCABINE | IKC01 | KC-Gebouw | 857176.44 | 856678.93 | 859064.95 | 860258.03 | 861450.97
|  |  | IKC10 | KC-Afsluiter | 594484.32 | 596068.48 | 597198.7 | 597763.86 | 598328.92
|  |  | IKC20 | KC-Filter | 97219.08 | 97218.72 | 97218.72 | 97218.72 | 97218.72
|  |  | IKC30 | KC-Regelaar | 1915535.64 | 1923466.25 | 1920683.51 | 1923038.26 | 1925392.76
|  |  | IKC40 | KC-Veiligheid | 750204.36 | 752024.1 | 753593.85 | 754378.78 | 755163.6
|  | LAGEDRUKNET | ILD10 | LD-Staal <= 250 mm | 1346221.2 | 1331323.77 | 1340553.9 | 1345169.09 | 1349784.03
|  |  | ILD15 | LD-Staal > 250 mm | 707718.6 | 668544.3 | 671683.8 | 673253.61 | 675587.48
|  |  | ILD20 | LD-Pe < 315 mm | 36226095.36 | 32850997.48 | 32445129.12 | 31621812.06 | 31372708.93
|  | MEETINRICHTING | IMG13 | MG-Rot gasm (distr ) | 1159241.88 | 1217526.75 | 1248435.07 | 1124409.65 | 1086139.09
|  |  | IMG14 | MG-Turbine gasm (distr ) | 300116.64 | 391017.21 | 287037.97 | 202708.21 | 196294.04
|  |  | IMG20 | MG-Slimme meter gas | 96451658.76 | 112412458.38 | 103729076.16 | 100609884.79 | 70820890.63
|  |  | IMG30 | MG-Volume herleidinginstr | 683815.2 | 683149.09 | 666100.63 | 667042.6 | 667984.33
|  | MIDDENDRUKNET | IMD10 | MD-Staal < = 250 mm | 12236344.8 | 9734662.01 | 9388813.75 | 9327214.08 | 9312716.24
|  |  | IMD15 | MD-Staal > 250 mm | 6728289.84 | 3954799.16 | 1420379.54 | 1422451.63 | 1424523.68
|  |  | IMD20 | MD-Pe < = 315 mm | 7395153.84 | 7066091.9 | 6497508.75 | 6501546.98 | 6503410.11
|  |  | IMD40 | MD-Afsluiter <= 250 mm | 1102531.8 | 1107720.89 | 1100322.41 | 1101609.74 | 1102896.8
|  |  | IMD50 | MD-Afsluiter > 250 mm | 353600.52 | 412973.48 | 384291.65 | 440437.25 | 440939.55
|  | ONTVANGSTSTATION | IOS01 | OS-Gebouw | 95841.12 | 96092.26
|  |  | IOS10 | OS-Afsluiter |  | 160589.78
|  |  | IOS20 | OS-Filter | 13225.2 | 79350.6
|  |  | IOS30 | OS-Regelaar |  | 78885.46
|  |  | IOS40 | OS-Veiligheid |  | 97799.08
|  |  | IOS50 | OS-Geluidsdemping |  | 76727.83
|  |  | IOS60 | OS-Telebeheer | 149762.4 | 150546.9 | 91269.99
|  |  | IOS70 | OS-Odorisatie uitrusting | 163540.44 | 273037.5 | 219183.48
|  | Niet toegewezen | IIT50 | Hardware | 2275689.79 | 3188953.02 | 1838123.81 | 2032738.45 | 2011830.39
|  |  | IPP03 | Foundations | 15069682.62 | 8206151.34 | 6752015.43 | 4575443.36 | 4595201.45
HS_ELED_GER | Elektriciteit Hoofdsegment | Resultaat |  |  | 691940079.62 | 731012711.03 | 739109222.24 | 730634862.26 | 763253648.8
|  | AFTAKKINGEN | IAE10 | AE-Ongr. koppeling | 29561806.92 | 26921229.01 | 25909707.15 | 24333378.81 | 58003258.66
|  |  | IAE11 | AE-Bvgr. koppeling | 751767.72 | 639315.48 | 578758.54 | 485831.18 | 2037565.8
|  |  | IAE20 | AE-Ongr. aansluitk | 41359289.28 | 34907674.93 | 32407451.83 | 28927187.04 | 105092571.89
|  |  | IAE21 | AE-Bvgr. aansluitk | 1556584.8 | 1196285.74 | 1003977.47 | 697142.43 | 5726836.55
|  | ALGEMEEN | IDT01 | Diverse toestellen | 4272066.78 | 3611075.82 | 3590389.05 | 3809803.55 | 3796641.78
|  | CABINE | ICA01 | CA-Gebouw en voorz | 4274567.76 | 4229641.49 | 4233157.73 | 4234915.98 | 4236673.97
|  |  | ICA05 | CA - GEBOUW PREFAB | 10737995.4 | 10704870.39 | 10712467.98 | 10698766.97 | 10667565.72
|  |  | ICA12 | CA-MS schklaar open uitr | 11106 | 11106.06 | 11106.06 | 11106.06 | 11106.06
|  |  | ICA13 | CA-MS schkl gesl <=17,5 | 12445995.6 | 12469104.46 | 12492964.66 | 12470681.32 | 12482611.15
|  |  | ICA35 | CA-Transformator | 15413020.68 | 15437969.5 | 15443557.81 | 15446352.1 | 15444212.47
|  |  | ICA40 | CA-Telebeheer (per RTU) | 9593909.88 | 9609193.6 | 9624263.2 | 9598796.77 | 9606299.93
|  |  | ICA50 | CA-Beveiligingsapparatuur | 200352.48 | 214886.31 | 215451.42 | 215734.01 | 216016.53
|  |  | ICA70 | CA-LS bord | 9833220.12 | 9990533.52 | 10024991.71 | 10053673.54 | 10080345.45
|  |  | IOV30 | OV-uitr OV bord in cab | 1625725.08 | 1655120.67 | 1666611.24 | 1664464.3 | 1670177.96
|  |  | IOV35 | OV-uitr zuivere OV-kast | 429413.64 | 408101.53 | 408855.01 | 409231.79 | 409608.49
|  | DISPATCHING | IDP10 | DP-Dispatching invest. | 300000 | 299999.99 | 0
|  | LAAGSPANNINGSNET | ILS10 | LS-Bovengronds LS-net | 3001698.48 | 2893871.95 | 2938300.89 | 2729115.35 | 2765018.17
|  |  | ILS11 | LS-Palen bvgr LS en OV | 5629064.4 | 5586950.03 | 5443393.15 | 5161573.9 | 5161636.68
|  |  | ILS30 | LS-Ondergronds LS-net | 80934173.76 | 80587217.27 | 81285388.06 | 81825951.25 | 82395684.11
|  |  | ILS51 | LS - Bovengrondse voetpad | 1794661.92 | 1653217.84 | 1579013.19 | 1507208.94 | 1496989.91
|  |  | ILS80 | LS-Omb binneninst 1-fasig | 296336.52 | 296127.5 | 296315.87 | 296410.06 | 296504.24
|  |  | ILS81 | LS-Omb binneninst 3-fasig | 3485257.68 | 3482688.29 | 3484697.57 | 3485702.22 | 3486706.85
|  | MEETINRICHTING | IME20 | ME-elektr AMR/SLP meter | 2514080.88 | 2503200.59 | 2543681.42 | 2564955.93 | 2586229.64
|  |  | IME21 | ME-elektr slimme meter | 131530376.28 | 176146563.22 | 191507771.81 | 198424453.57 | 99214220.48
|  |  | IME40 | ME-meterbrd kl verbr.met. | 48416647.8 | 56901046.01 | 59330384.37 | 60673947.35 | 54177532.88
|  |  | IME41 | ME-meterbrd gr verbr.met. | 662882.28 | 665212.83 | 670675.56 | 675353.75 | 680031.27
|  |  | IME42 | ME-Meterbord transfost. |  | 225.06 | 225.06 | 225.06 | 225.06
|  | MIDDENSPANNINGSNET | IMS20 | MS-MS-net ondergr>7,5 | 5158525.8 | 4831152.56 | 1719551.22 | 1097575.39 | 1097732.35
|  |  | IMS30 | MS-MS-net ondergr<=17,5 | 108396948.36 | 103986157.15 | 99268857.51 | 100085551.64 | 101717159.21
|  | OPENBARE VERLICHTINGSNET | IOV10 | OV-OV-net bovengronds | 84937.44 | 85282.09 | 85344.88 | 85376.28 | 85407.67
|  |  | IOV20 | OV-OV-net ondergronds | 44071544.52 | 44424302.24 | 44412844.18 | 44340196.44 | 44370491.98
|  |  | IOV40 | OV-Feestverlichtingskabel | 428640.48 | 428640.65 | 428640.65 | 428640.65 | 428640.65
|  | SCHAKELPOST | ISP01 | SP-Gebouw en voorz | 2483321.52 | 1712635.6 | 1883899.16 | 2654585.18 | 856317.8
|  |  | ISP11 | SP-Lege cel o.uitr ex sch |  |  |  | 115928.67 | 221318.37
|  |  | ISP12 | SP-vermsch op.uitr <=17,5 |  |  |  | 74830.44 | 16666.94
|  |  | ISP13 | SP-Ms schklapp mod<=17,5 | 7610683.68 | 6092226.1 | 5213683.81 | 5076409.45 | 5461635.62
|  |  | ISP20 | SP-Koppelcel rail | 705191.16 | 600290.95 | 550180.17 | 510415.19 | 590824.26
|  |  | ISP30 | SP-Meetcel | 362897.04 | 285574.78 | 283628.23 | 270736.03 | 259915.92
|  |  | ISP40 | SP-Telebeheer (per RTU) | 780494.16 | 804753.02 | 763328.48 | 568652.59 | 594482.24
|  |  | ISP50 | SP-Beveiligingsapparatuur | 2003097.24 | 2209973.79 | 1911204.63 | 1593901.92 | 1851554.4
|  | TELETRANSMISSIENET | ITT01 | TT-wb | 8553321.6 | 7616316.04 | 7766074.78 | 7953023.52 | 7812985.63
|  |  | ITT10 | TT-Glasvezel | 1448133.84 | 1453949.06 | 1401615.97 | 1454042.54 | 1524125.31
|  |  | ITT20 | TT-Naakte seinkabel | 441267.36 | 408786.24 | 679498.58 | 385909.27 | 388685.6
|  |  | ITT21 | TT-Seinkabel in wb | 253226.88 | 252901.42 | 254482.27 | 315712.52 | 259274.06
|  |  | ITT30 | TT-Telecomkast | 8067736.56 | 8108110.14 | 8194554.81 | 8229232.08 | 8596528.59
|  | TRANSFORMATORSTATION | ITS01 | TS-Gebouw en voorz | 516911.4 | 309631.92 | 208095.68 | 208284.06 | 623345.19
|  |  | ITS10 | TS-Uitrusting |  | 475744.47
|  |  | ITS13 | TS-MS-schkl mod <=17,5 kv | 6770721.12 | 5406757.9 | 7781021.36 | 10650435.89 | 20238872.08
|  |  | ITS20 | TS-Koppelcel rail |  | 187495.24 | 187595.86
|  |  | ITS30 | TS-Meetcel | 486718.92 | 439786.09 | 638504.67 | 883370.99 | 1673818.61
|  |  | ITS40 | TS-Telebeheer (per RTU) | 230390.28 | 317007.62 | 296585.4 | 448425.77 | 321402.93
|  |  | ITS50 | TS-Beveiligingsapparatuur | 1057312.68 | 1478783.23 | 1224100.31 | 1196808.05 | 1906796.23
|  |  | ITS60 | TS-Zendapperatuur cabine | 991280.4 | 496079.68 | 745438.12 | 248699.14 | 497837.8
|  |  | ITS62 | TS-Generator cabine | 603467.04 | 1409188.15 | 1008132.7 | 807134.07 | 1211642.96
|  |  | ITS63 | TS-Filter cabine | 115490.4 | 518325.18 | 289667.72 | 463970.68 | 462400.93
|  |  | ITS64 | TS-Bediening cabine | 50325.12 | 153676.23 | 78627.63 | 158071.54 | 158887.8
|  | Niet toegewezen | IGB10 | Constructie Gebouw | 17262232.88 | 22855992.97 | 42068419.92 | 31053749.95 | 39411644.98
|  |  | IGB20 | Technische installaties | 1495000.21 | 1462500.01 | 1527499.98 | 650000 | 650000
|  |  | IGB30 | Aanschaf elektroncia | 909999.98 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000
|  |  | IGB40 | Inrichting gebouwen | 2095600.23 | 2095599.99 | 2111199.98 | 2095599.99 | 2095599.99
|  |  | IGB50 | Inv. Gehuurd gebouw | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000
|  |  | IGB60 | Aanschaf meubilair | 1449240 | 3694329.6 | 1798972.49 | 4051147.08 | 4051147.08
|  |  | IIT50 | Hardware | 4448949.1 | 6234368.66 | 3593512.17 | 3973981.71 | 3933106.72
|  |  | IPP03 | Foundations | 29461066.16 | 16042937.17 | 13200117.11 | 8944942.31 | 8983569.2
|  |  | ITR01 | Aankoop terreinen | 0 | 5000000
|  |  | IVT10 | Aankoop voertuigen | 12318403.92 | 15006026 | 9025784 | 8052558 | 8052558

## mappping (hidden)
terminologie VREG voor GASD: van rij 3 tot 26 |  |  |  |  | MAPPING TABEL: na aanpassingen draaitabel VERNIEUWEN |  | ------> | REFERENTIETABEL VOOR DE FOMULES VERT.ZOEKEN IN VOLGENDE TABBLADEN
terminologie VREG voor ELED: van rij 55 tot 97 |  |  |  |  | terminologie exact overnemen uit kolom A om som.als correct te laten functioneren |  |  | na aanpassingen in kolom H steeds de draaitabel hieronder vernieuwen
| ingevulde bedragen vorig jaar |  |  |  | in DNB tabbladen |  |  | volgende tabbladen rapporten per DNB zijn gebaseerd op deze draaitabel
| vervangen | nieuw
Terreinen | 0 | 7500 | Resultaat | FG | FG omschrijving | mapping VREG |  | Aantal van Resultaat
Industriële gebouwen | 0 | 0 | ACTIEVE BESCHERMING | IAB10 | AB-Anodebed | Leidingen - MD |  | FG | mapping VREG | Totaal
Administratieve gebouwen | 0 | 0 |  | IAB20 | AB-Tstl stroomopdruksyst | Leidingen - MD |  | IAB10 | Leidingen - MD | 1
Leidingen - MD | 3094317.1182 | 3101212.2799 |  | IAB30 | AB-Drainagetoestel | Leidingen - MD |  | IAB20 | Leidingen - MD
Leidingen - LD | 2129326.486 | 3896719.0953 | ALGEMEEN | IDT01 | Diverse toestellen | Gereedschap en meubilair |  | IAB30 | Leidingen - MD
Cabines/Stations - MD | 1187231.6025 | 41918.5514 | DIENSTLEIDINGEN | IDG10 | "DG-Koppeling <= 2""" | Aansluitingen - LD |  | IAE10 | Aansluitingen - Netwerk LS | 1
Cabines/Stations - LD | 1261698.139 | 811225.8662 |  | IDG11 | DG-dienstling buiten <= 2 | Aansluitingen - LD |  | IAE11 | Aansluitingen - Netwerk LS
Hergebruikte uitrusting cabines | 0 | 0 |  | IDG12 | DG-dienstling binnen <= 2 | Aansluitingen - LD |  | IAE20 | Aansluitingen - Netwerk LS
Aansluitingen - MD | 0 | 0 |  | IDG20 | "DG-Koppeling > 2""" | Aansluitingen - LD |  | IAE21 | Aansluitingen - Netwerk LS
Aansluitingen - LD | 1021383.5833 | 6046849.6936 |  | IDG21 | DG Dienstld buit>2" | Aansluitingen - LD |  | ICA01 | Posten & cabines - Netwerk LS | 1
Meetapparatuur - MD | 142031.0151 | 104487.2735 |  | IDG22 | DG Dienstld binn>2" | Aansluitingen - LD |  | ICA05 | Posten & cabines - Netwerk LS
Meetapparatuur - LD | 0 | 0 | DISTRIBUTIECABINE | IDC01 | DC-Gebouw | Cabines/Stations - LD |  | ICA12 | Posten & cabines - Netwerk LS
Teletransmissie en optische vezels | 0 | 0 |  | IDC10 | DC-Afsluiter | Cabines/Stations - LD |  | ICA13 | Posten & cabines - Netwerk LS
Gereedschap en meubilair | 0 | 0 |  | IDC20 | DC-Filter | Cabines/Stations - LD |  | ICA35 | Posten & cabines - Netwerk LS
Rollend materieel | 0 | 0 |  | IDC30 | DC-Regelaar | Cabines/Stations - LD |  | ICA40 | CAB, telebediening, uitrusting dispatching
CAB, telebediening, uitrusting dispatching | 96736.7039 | 0 |  | IDC40 | DC-Veiligheid | Cabines/Stations - LD |  | ICA50 | Posten & cabines - Netwerk LS
Labo-uitrusting | 0 | 0 |  | IDC90 | DC-Druklogger | Cabines/Stations - LD |  | ICA70 | Posten & cabines - Netwerk LS
Administratieve uitrusting (informatica en kantoor) | 0 | 0 | DRUKREDUCEERSTATION | IRS01 | RS-Gebouw | Cabines/Stations - MD |  | IDC01 | Cabines/Stations - LD | 1
Telegelezen meters | 8439908.766 | 4211655.0905 |  | IRS10 | RS-Afsluiter | Cabines/Stations - MD |  | IDC10 | Cabines/Stations - LD
Budgetmeters | 0 | 0 |  | IRS20 | RS-Filter | Cabines/Stations - MD |  | IDC20 | Cabines/Stations - LD
Unieke Operator | 0 | 0 |  | IRS30 | RS-Regelaar | Cabines/Stations - MD |  | IDC30 | Cabines/Stations - LD
Project slimme gebruikers | 0 | 1184539.7157 |  | IRS40 | RS-Veiligheid | Cabines/Stations - MD |  | IDC40 | Cabines/Stations - LD
Project Fluvia (foundations) | 0 | 2453620.0388 |  | IRS50 | RS-Geluidsdemping | Cabines/Stations - MD |  | IDC90 | Cabines/Stations - LD
Activa in aanbouw | 0 | 0 |  | IRS55 | RS-Massadebietmeter | Cabines/Stations - MD |  | IDG10 | Aansluitingen - LD | 1
|  |  |  | IRS60 | RS-Telebeheer rtu | CAB, telebediening, uitrusting dispatching |  | IDG11 | Aansluitingen - LD
|  |  | KLANTCABINE | IKC01 | KC-Gebouw | Cabines/Stations - LD |  | IDG12 | Aansluitingen - LD
|  |  |  | IKC10 | KC-Afsluiter | Cabines/Stations - LD |  | IDG20 | Aansluitingen - LD
|  |  |  | IKC20 | KC-Filter | Cabines/Stations - LD |  | IDG21 | Aansluitingen - LD
|  |  |  | IKC30 | KC-Regelaar | Cabines/Stations - LD |  | IDG22 | Aansluitingen - LD
|  |  |  | IKC40 | KC-Veiligheid | Cabines/Stations - LD |  | IDP10 | CAB, telebediening, uitrusting dispatching | 1
|  |  | LAGEDRUKNET | ILD10 | LD-Staal <= 250 mm | Leidingen - LD |  | IDT01 | Gereedschap en meubilair | 2
|  |  |  | ILD15 | LD-Staal > 250 mm | Leidingen - LD |  | IGB10 | Administratieve gebouwen | 1
|  |  |  | ILD20 | LD-Pe < 315 mm | Leidingen - LD |  | IGB20 | Administratieve gebouwen
|  |  | MEETINRICHTING | IMG13 | MG-Rot gasm (distr ) | Meetapparatuur - MD |  | IGB30 | Administratieve gebouwen
|  |  |  | IMG14 | MG-Turbine gasm (distr ) | Meetapparatuur - MD |  | IGB40 | Administratieve gebouwen
|  |  |  | IMG20 | MG-Slimme meter gas | Telegelezen meters |  | IGB50 | Administratieve gebouwen
|  |  |  | IMG30 | MG-Volume herleidinginstr | Telegelezen meters |  | IGB60 | Gereedschap en meubilair
|  |  | MIDDENDRUKNET | IMD10 | MD-Staal < = 250 mm | Leidingen - MD |  | IIT50 | Administratieve uitrusting (informatica en kantoor) | 1
|  |  |  | IMD15 | MD-Staal > 250 mm | Leidingen - MD |  | IKC01 | Cabines/Stations - LD | 1
|  |  |  | IMD20 | MD-Pe < = 315 mm | Leidingen - MD |  | IKC10 | Cabines/Stations - LD
|  |  |  | IMD40 | MD-Afsluiter <= 250 mm | Leidingen - MD |  | IKC20 | Cabines/Stations - LD
|  |  |  | IMD50 | MD-Afsluiter > 250 mm | Leidingen - MD |  | IKC30 | Cabines/Stations - LD
|  |  | ONTVANGSTSTATION | IOS01 | OS-Gebouw | Cabines/Stations - MD |  | IKC40 | Cabines/Stations - LD
|  |  |  | IOS10 | OS-Afsluiter | Cabines/Stations - MD |  | ILD10 | Leidingen - LD | 1
|  |  |  | IOS20 | OS-Filter | Cabines/Stations - MD |  | ILD15 | Leidingen - LD
|  |  |  | IOS30 | OS-Regelaar | Cabines/Stations - MD |  | ILD20 | Leidingen - LD
|  |  |  | IOS40 | OS-Veiligheid | Cabines/Stations - MD |  | ILS10 | Lijnen - Netwerk LS | 1
|  |  |  | IOS50 | OS-Geluidsdemping | Cabines/Stations - MD |  | ILS11 | Lijnen - Netwerk LS
|  |  |  | IOS60 | OS-Telebeheer | CAB, telebediening, uitrusting dispatching |  | ILS30 | Kabels - Netwerk LS
|  |  |  | IOS70 | OS-Odorisatie uitrusting | Cabines/Stations - MD |  | ILS51 | Kabels - Netwerk LS
| ingevulde bedragen vorig jaar |  | Niet toegewezen | IIT50 | Hardware | Administratieve uitrusting (informatica en kantoor) |  | ILS80 | Kabels - Netwerk LS
| vervangen | nieuw |  | IPP03 | Foundations | Project Fluvia (foundations) |  | ILS81 | Kabels - Netwerk LS
Terreinen | 0 | 204000 | AFTAKKINGEN | IAE10 | AE-Ongr. koppeling | Aansluitingen - Netwerk LS |  | IMD10 | Leidingen - MD | 1
Industriële gebouwen | 0 | 0 |  | IAE11 | AE-Bvgr. koppeling | Aansluitingen - Netwerk LS |  | IMD15 | Leidingen - MD
Administratieve gebouwen | 0 | 1238640.8765 |  | IAE20 | AE-Ongr. aansluitk | Aansluitingen - Netwerk LS |  | IMD20 | Leidingen - MD
Kabels - Netwerk 70/36/30kV | 0 | 0 |  | IAE21 | AE-Bvgr. aansluitk | Aansluitingen - Netwerk LS |  | IMD40 | Leidingen - MD
Kabels - Transformatie MS | 0 | 0 | ALGEMEEN | IDT01 | Diverse toestellen | Gereedschap en meubilair |  | IMD50 | Leidingen - MD
Kabels - Netwerk MS | 8425175.6352 | 7587440.2148 | CABINE | ICA01 | CA-Gebouw en voorz | Posten & cabines - Netwerk LS |  | IME20 | Telegelezen meters | 1
Kabels - Transformatie LS | 0 | 0 |  | ICA05 | CA - GEBOUW PREFAB | Posten & cabines - Netwerk LS |  | IME21 | Telegelezen meters
Kabels - Netwerk LS | 5407557.1313 | 9834371.3735 |  | ICA12 | CA-MS schklaar open uitr | Posten & cabines - Netwerk LS |  | IME40 | Meetapparatuur - Netwerk LS
Lijnen - Netwerk 70/36/30kV | 0 | 0 |  | ICA13 | CA-MS schkl gesl <=17,5 | Posten & cabines - Netwerk LS |  | IME41 | Meetapparatuur - Netwerk LS
Lijnen - Transformatie MS | 0 | 0 |  | ICA35 | CA-Transformator | Posten & cabines - Netwerk LS |  | IME42 | Meetapparatuur - Netwerk LS
Lijnen - Netwerk MS | 0 | 0 |  | ICA40 | CA-Telebeheer (per RTU) | CAB, telebediening, uitrusting dispatching |  | IMG13 | Meetapparatuur - MD | 1
Lijnen - Transformatie LS | 0 | 0 |  | ICA50 | CA-Beveiligingsapparatuur | Posten & cabines - Netwerk LS |  | IMG14 | Meetapparatuur - MD
Lijnen - Netwerk LS | 587726.8814 | 192828.0423 |  | ICA70 | CA-LS bord | Posten & cabines - Netwerk LS |  | IMG20 | Telegelezen meters
Posten & cabines - Netwerk 70/36/30kV | 0 | 0 |  | IOV30 | OV-uitr OV bord in cab | Posten & cabines - Netwerk LS |  | IMG30 | Telegelezen meters
Posten & cabines - Transformatie MS | 2283633.1792 | 132705.7156 |  | IOV35 | OV-uitr zuivere OV-kast | Posten & cabines - Netwerk LS |  | IMS20 | Lijnen - Netwerk 70/36/30kV | 1
Posten & cabines - Netwerk MS | 0 | 0 | DISPATCHING | IDP10 | DP-Dispatching invest. | CAB, telebediening, uitrusting dispatching |  | IMS30 | Kabels - Netwerk MS
Posten & cabines - Transformatie LS | 1368556.4156 | 0 | LAAGSPANNINGSNET | ILS10 | LS-Bovengronds LS-net | Lijnen - Netwerk LS |  | IOS01 | Cabines/Stations - MD | 1
Posten & cabines - Netwerk LS | 7028233.3133 | 2102650.5758 |  | ILS11 | LS-Palen bvgr LS en OV | Lijnen - Netwerk LS |  | IOS10 | Cabines/Stations - MD
Hergebruikte uitrusting cabines | 0 | 0 |  | ILS30 | LS-Ondergronds LS-net | Kabels - Netwerk LS |  | IOS20 | Cabines/Stations - MD
Aansluitingen - Netwerk 70/36/30kV | 0 | 0 |  | ILS51 | LS - Bovengrondse voetpad | Kabels - Netwerk LS |  | IOS30 | Cabines/Stations - MD
Aansluitingen - Transformatie MS | 0 | 0 |  | ILS80 | LS-Omb binneninst 1-fasig | Kabels - Netwerk LS |  | IOS40 | Cabines/Stations - MD
Aansluitingen - Netwerk MS | 0 | 0 |  | ILS81 | LS-Omb binneninst 3-fasig | Kabels - Netwerk LS |  | IOS50 | Cabines/Stations - MD
Aansluitingen - Transformatie LS | 0 | 0 | MEETINRICHTING | IME20 | ME-elektr AMR/SLP meter | Telegelezen meters |  | IOS60 | CAB, telebediening, uitrusting dispatching
Aansluitingen - Netwerk LS | 3109601.0892 | 3436785.004 |  | IME21 | ME-elektr slimme meter | Telegelezen meters |  | IOS70 | Cabines/Stations - MD
Meetapparatuur - Netwerk 70/36/30kV | 0 | 0 |  | IME40 | ME-meterbrd kl verbr.met. | Meetapparatuur - Netwerk LS |  | IOV10 | Lijnen - Netwerk LS | 1
Meetapparatuur - Transformatie MS | 0 | 0 |  | IME41 | ME-meterbrd gr verbr.met. | Meetapparatuur - Netwerk LS |  | IOV20 | Kabels - Netwerk LS
Meetapparatuur - Netwerk MS | 0 | 0 |  | IME42 | ME-Meterbord transfost. | Meetapparatuur - Netwerk LS |  | IOV30 | Posten & cabines - Netwerk LS
Meetapparatuur - Transformatie LS | 0 | 0 | MIDDENSPANNINGSNET | IMS20 | MS-MS-net ondergr>17,5 | Lijnen - Netwerk 70/36/30kV |  | IOV35 | Posten & cabines - Netwerk LS
Meetapparatuur - Netwerk LS | 2283319.3341 | 1054073.8267 |  | IMS30 | MS-MS-net ondergr<=17,5 | Kabels - Netwerk MS |  | IOV40 | Kabels - Netwerk LS
Teletransmissie en optische vezels | 633910.5634 | 1802660.934 | OPENBARE VERLICHTINGSNET | IOV10 | OV-OV-net bovengronds | Lijnen - Netwerk LS |  | IPP03 | Project Fluvia (foundations)
Gereedschap en meubilair | 0 | 859923.0119 |  | IOV20 | OV-OV-net ondergronds | Kabels - Netwerk LS |  | IRS01 | Cabines/Stations - MD | 1
Rollend materieel | 0 | 2016794.988 |  | IOV40 | OV-Feestverlichtingskabel | Kabels - Netwerk LS |  | IRS10 | Cabines/Stations - MD
CAB, telebediening, uitrusting dispatching | 994226.5604 | 346126.6318 | SCHAKELPOST | ISP01 | SP-Gebouw en voorz | Posten & cabines - Transformatie LS |  | IRS20 | Cabines/Stations - MD
Labo uitrusting | 0 | 0 |  | ISP11 | SP-Lege cel o.uitr ex sch | Posten & cabines - Transformatie LS |  | IRS30 | Cabines/Stations - MD
Administratieve uitrusting (informatica en kantoor) | 0 | 291079.7494 |  | ISP12 | SP-vermsch op.uitr <=17,5 | Posten & cabines - Transformatie LS |  | IRS40 | Cabines/Stations - MD
Telegelezen meters | 3162590.7896 | 1335350.8091 |  | ISP13 | SP-Ms schklapp mod<=17,5 | Posten & cabines - Transformatie LS |  | IRS50 | Cabines/Stations - MD
Budgetmeters | 0 | 0 |  | ISP20 | SP-Koppelcel rail | Posten & cabines - Transformatie LS |  | IRS55 | Cabines/Stations - MD
WKK installaties | 0 | 0 |  | ISP30 | SP-Meetcel | Posten & cabines - Transformatie LS |  | IRS60 | CAB, telebediening, uitrusting dispatching
Unieke Operator | 0 | 0 |  | ISP40 | SP-Telebeheer (per RTU) | CAB, telebediening, uitrusting dispatching |  | ISP01 | Posten & cabines - Transformatie LS | 1
Project slimme netten | 0 | 0 |  | ISP50 | SP-Beveiligingsapparatuur | Posten & cabines - Transformatie LS |  | ISP11 | Posten & cabines - Transformatie LS
Project slimme gebruikers | 0 | 2281078.2238 | TELETRANSMISSIENET | ITT01 | TT-wb | Teletransmissie en optische vezels |  | ISP12 | Posten & cabines - Transformatie LS
Project Fluvia (foundations) | 0 | 4802941.5729 |  | ITT10 | TT-Glasvezel | Teletransmissie en optische vezels |  | ISP13 | Posten & cabines - Transformatie LS
Activa in aanbouw | 0 | 0 |  | ITT20 | TT-Naakte seinkabel | Teletransmissie en optische vezels |  | ISP20 | Posten & cabines - Transformatie LS
|  |  |  | ITT21 | TT-Seinkabel in wb | Teletransmissie en optische vezels |  | ISP30 | Posten & cabines - Transformatie LS
|  |  |  | ITT30 | TT-Telecomkast | Teletransmissie en optische vezels |  | ISP40 | CAB, telebediening, uitrusting dispatching
|  |  | TRANSFORMATORSTATION | ITS01 | TS-Gebouw en voorz | Posten & cabines - Transformatie MS |  | ISP50 | Posten & cabines - Transformatie LS
|  |  |  | ITS10 | TS-Uitrusting | Posten & cabines - Transformatie MS |  | ITR01 | Terreinen
|  |  |  | ITS13 | TS-MS-schkl mod <=17,5 kv | Posten & cabines - Transformatie MS |  | ITS01 | Posten & cabines - Transformatie MS | 1
|  |  |  | ITS20 | TS-Koppelcel rail | Posten & cabines - Transformatie MS |  | ITS10 | Posten & cabines - Transformatie MS
|  |  |  | ITS30 | TS-Meetcel | Posten & cabines - Transformatie MS |  | ITS13 | Posten & cabines - Transformatie MS
|  |  |  | ITS40 | TS-Telebeheer (per RTU) | CAB, telebediening, uitrusting dispatching |  | ITS20 | Posten & cabines - Transformatie MS
|  |  |  | ITS50 | TS-Beveiligingsapparatuur | Posten & cabines - Transformatie MS |  | ITS30 | Posten & cabines - Transformatie MS
|  |  |  | ITS60 | TS-Zendapperatuur cabine | CAB, telebediening, uitrusting dispatching |  | ITS40 | CAB, telebediening, uitrusting dispatching
|  |  |  | ITS62 | TS-Generator cabine | CAB, telebediening, uitrusting dispatching |  | ITS50 | Posten & cabines - Transformatie MS
|  |  |  | ITS63 | TS-Filter cabine | CAB, telebediening, uitrusting dispatching |  | ITS60 | CAB, telebediening, uitrusting dispatching
|  |  |  | ITS64 | TS-Bediening cabine | CAB, telebediening, uitrusting dispatching |  | ITS62 | CAB, telebediening, uitrusting dispatching
|  |  | Niet toegewezen | IGB10 | Constructie Gebouw | Administratieve gebouwen |  | ITS63 | CAB, telebediening, uitrusting dispatching
|  |  |  | IGB20 | Technische installaties | Administratieve gebouwen |  | ITS64 | CAB, telebediening, uitrusting dispatching
|  |  |  | IGB30 | Aanschaf elektroncia | Administratieve gebouwen |  | ITT01 | Teletransmissie en optische vezels | 1
|  |  |  | IGB40 | Inrichting gebouwen | Administratieve gebouwen |  | ITT10 | Teletransmissie en optische vezels
|  |  |  | IGB50 | Inv. Gehuurd gebouw | Administratieve gebouwen |  | ITT20 | Teletransmissie en optische vezels
|  |  |  | IGB60 | Aanschaf meubilair | Gereedschap en meubilair |  | ITT21 | Teletransmissie en optische vezels
|  |  |  | IIT50 | Hardware | Administratieve uitrusting (informatica en kantoor) |  | ITT30 | Teletransmissie en optische vezels
|  |  |  | IPP03 | Foundations | Project Fluvia (foundations) |  | IVT10 | Rollend materieel
|  |  |  | ITR01 | Aankoop terreinen | Terreinen |  | Eindtotaal |  | 23
|  |  |  | IVT10 | Aankoop voertuigen | Rollend materieel

## Vervangingsinvesteringen
Elektriciteit
Reële waarde invullen (waarde in jaar Y) | Betreft: netto investeringen (na aftrek tussenkomsten derden)
Activaposten | Vervangingsinvesteringen boekjaar Y-1 | Vervangingsinvesteringen boekjaar Y | Vervangingsinvesteringen boekjaar Y+1 | Vervangingsinvesteringen boekjaar Y+2 | Vervangingsinvesteringen boekjaar Y+3 | Vervangingsinvesteringen boekjaar Y+4 | Vervangingsinvesteringen boekjaar Y+5 | Vervangingsinvesteringen boekjaar Y+6 | Vervangingsinvesteringen boekjaar Y+7 | Vervangingsinvesteringen boekjaar Y+8 | Vervangingsinvesteringen boekjaar Y+9
DNB
Kabels - Netwerk 70/36/30kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabels - Transformatie MS
Kabels - Netwerk MS
Lijnen - Netwerk 70/36/30kV
Lijnen - Transformatie MS
Lijnen - Netwerk MS
Kabels - Transformatie LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabels - Netwerk LS
Lijnen - Transformatie LS
Lijnen - Netwerk LS
Posten & cabines - Netwerk 70/36/30kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Posten & cabines - Transformatie MS
Posten & cabines - Netwerk MS
Posten & cabines - Transformatie LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Posten & cabines - Netwerk LS
Overige Mat. Vaste Activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal investeringsbudget van de
Activaposten (boekhoudkundige rubrieken 22, 23, 24, 25, 26 en 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Uitbreidingsinvesteringen
Elektriciteit
Reële waarde invullen (waarde in jaar Y) | Betreft: netto investeringen (na aftrek tussenkomsten derden)
Activaposten | Uitbreidingsinvesteringen boekjaar Y-1 | Uitbreidingsinvesteringen boekjaar Y | Uitbreidingsinvesteringen boekjaar Y+1 | Uitbreidingsinvesteringen boekjaar Y+2 | Uitbreidingsinvesteringen boekjaar Y+3 | Uitbreidingsinvesteringen boekjaar Y+4 | Uitbreidingsinvesteringen boekjaar Y+5 | Uitbreidingsinvesteringen boekjaar Y+6 | Uitbreidingsinvesteringen boekjaar Y+7 | Uitbreidingsinvesteringen boekjaar Y+8 | Uitbreidingsinvesteringen boekjaar Y+9
DNB
Kabels - Netwerk 70/36/30kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabels - Transformatie MS
Kabels - Netwerk MS
Lijnen - Netwerk 70/36/30kV
Lijnen - Transformatie MS
Lijnen - Netwerk MS
Kabels - Transformatie LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabels - Netwerk LS
Lijnen - Transformatie LS
Lijnen - Netwerk LS
Posten & cabines - Netwerk 70/36/30kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Posten & cabines - Transformatie MS
Posten & cabines - Netwerk MS
Posten & cabines - Transformatie LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Posten & cabines - Netwerk LS
Overige Mat. Vaste Activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal investeringsbudget van de
Activaposten (boekhoudkundige rubrieken 22, 23, 24, 25, 26 en 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0