## ELEK Transm 04.20-12.20
IVERLEK - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst Transmissiekosten vanaf 01/04/2020 t.e.m. 31/12/2020
[8 empty] | TRANS HS |  | >26-36 kV |  | 26-1 kV |  | TRANS-LS | LS |  | PROSUMENTEN MET TERUGDRAAIENDE TELLER |  |  | DOORVOER
|  |  |  | Veldnaam | Globalisation code | BTW-% (*) | Type voeding | HOOFDV | HULPV | HOOFDV piekmeting | HOOFDV piekmeting | HOOFDV piekmeting | HULPV piekmeting | piekmeting | piekmeting | zonder piekmeting¹ | met piekmeting | met piekmeting | zonder piekmeting¹ | 26-1 kV | LS
[7 empty] | Tariefcodes | T01 | T02 | ≥ 5MVA | < 5MVA | T03 | T16 | T17 - T37**** | T15 - T35**** | (**) | TRANS-LS | LS | LS | T33 | T39
[7 empty] | Type of connection | DIR | EGY |  |  | ILM | MVE | LVA | L6P | (**) | LVA (Excl T37****) | L6P (Excl T35****) | van toepassing op alle TOC's LS(Excl T38****) | DBH | DBL
TER INFO : Hoeveelheden
|  | kW |  | KW_MAX
|  |  |  | FACTOR_AUX_INPUT |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Normale uren / dagverbruik | kWh | KWH_HI
|  | Stille uren / nachtverbruik | kWh | KWH_LO
|  | Stille uren / Uitsluitend nachtverbruik | kWh | KWH_LOX
|  | Reactieve energie | kVarh | KVARH
A. | Tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netwerkinfrastructuur
[X * Y] euro/kW
+ [Z] euro /kWh
met :
|  | X = | EUR/kW/jaar |  |  |  |  | 34.8175 | 34.8175 | 34.8175 | 34.8175 | 34.8175 | 34.8175 | 34.8175 | 34.8175 |  | 34.8175 | 34.8175 |  | 34.8175
|  | X/12 = | EUR/kW/maand | POWER | E520 | 21% |  | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 |  | 2.9015 | 2.9015 |  | 2.9015
|  |  | gelijktijdigheidscoëfficiënt | FACTOR_KW_MAX |  |  |  | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 |  | 0.75 | 1 |  | 0.75
|  | dag= | EUR/kWh | DAY_CONSUMPTION | E520 | 21% | [9 empty] | 0.0061842 |  |  | 0.0061842 |  | 0.0061842
|  | nacht= | EUR/kWh | NIGHT_CONSUMPTION | E520 | 21% | [9 empty] | 0.0061842 |  |  | 0.0061842 |  | 0.0061842
|  | exclusief nacht= | EUR/kWh | EXCL_NIGHT_CONSUMPTION | E520 | 21% | [9 empty] | 0.0061842 |  |  | 0.0061842 |  | 0.0061842
B. | Tarief voor het beheer van het elektrisch systeem |  | EUR/kWh | SYSTEM_MGMT | E540 | 21% |  | 0.0022368 | 0.0022368 | 0.0022368 | 0.0022368 | 0.0022368 | 0.0022368 | 0.0022368 | 0.0022368 | 0.0022368 | 0.0022368 | 0.0022368 | 0.0022368 | 0.0022368 | 0.0022368
C. | Tarief voor de aanvullende afname van reactieve energie |  | EUR/kWh | TENSION_MGT_REACT_POW_TR | E620 | 21% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D. | Tarief voor vermogensreserve en blackstart |  | EUR/kWh | FREQ_BLACKSTART_NETLOSSES | E610 | 21% |  | 0.0006879 | 0.0006879 | 0.0006879 | 0.0006879 | 0.0006879 | 0.0006879 | 0.0006879 | 0.0006879 | 0.0006879 | 0.0006879 | 0.0006879 | 0.0006879 | 0.0006879 | 0.0006879
E. | Tarief voor marktintegratie |  | EUR/kWh | INTEGRATION | E550 | 21% |  | 0.0003682 | 0.0003682 | 0.0003682 | 0.0003682 | 0.0003682 | 0.0003682 | 0.0003682 | 0.0003682 | 0.0003682 | 0.0003682 | 0.0003682 | 0.0003682 | 0.0003682 | 0.0003682
F. | Toeslagen
| F 1 | ODV - financiering van de aansluiting van offshore windturbineparken | EUR/kWh | OFFSHORE | E970 | 21% |  | 0.0001188 | 0.0001188 | 0.0001188 | 0.0001188 | 0.0001188 | 0.0001188 | 0.0001188 | 0.0001188 | 0.0001188 | 0.0001188 | 0.0001188 | 0.0001188 | 0.0001188 | 0.0001188
| F 2 | ODV - financiering van groenestroomcertificaten | EUR/kWh | GREEN_CERTIFICATES | E980 | 21% |  | 0.0090141 | 0.0090141 | 0.0090141 | 0.0090141 | 0.0090141 | 0.0090141 | 0.0090141 | 0.0090141 | 0.0090141 | 0.0090141 | 0.0090141 | 0.0090141 | 0.0090141 | 0.0090141
| F 3 | ODV - financiering van strategische reserve | EUR/kWh | STRATEGIC_RESERVES | E904 | 21% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F 4 | ODV - financiering van steunmaatregelen hernieuwbare energie en WKK | EUR/kWh | RENEWABLE_ENERGY_PROD | E975 | 21% |  | 0.0001609 | 0.0001609 | 0.0001609 | 0.0001609 | 0.0001609 | 0.0001609 | 0.0001609 | 0.0001609 | 0.0001609 | 0.0001609 | 0.0001609 | 0.0001609 | 0.0001609 | 0.0001609
| F 5 | ODV - financiering van de maatregelen ter bevordering van REG | EUR/kWh | RATIONAL_ENERGY_USE | E910 | 21% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F 6 | Federale bijdrage (*) | EUR/kWh
|  | CREG | EUR/kWh | REGULATOR | E951 | nvt |  | 0.0001489 | 0.0001489 | 0.0001489 | 0.0001489 | 0.0001489 | 0.0001489 | 0.0001489 | 0.0001489 | 0.0001489 | 0.0001489 | 0.0001489 | 0.0001489 | 0.0001489 | 0.0001489
|  | Denuclearisatie | EUR/kWh | DENUCLEARISATION | E952 | nvt |  | 0.001011 | 0.001011 | 0.001011 | 0.001011 | 0.001011 | 0.001011 | 0.001011 | 0.001011 | 0.001011 | 0.001011 | 0.001011 | 0.001011 | 0.001011 | 0.001011
|  | Kyoto | EUR/kWh | KYOTO | E953 | nvt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ODV | EUR/kWh | SOCIAL_MATTERS | E954 | nvt |  | 0.0004336 | 0.0004336 | 0.0004336 | 0.0004336 | 0.0004336 | 0.0004336 | 0.0004336 | 0.0004336 | 0.0004336 | 0.0004336 | 0.0004336 | 0.0004336 | 0.0004336 | 0.0004336
|  | Beschermde klanten | EUR/kWh | PROTECTED_CUSTOMERS | E940 | nvt |  | 0.0015524 | 0.0015524 | 0.0015524 | 0.0015524 | 0.0015524 | 0.0015524 | 0.0015524 | 0.0015524 | 0.0015524 | 0.0015524 | 0.0015524 | 0.0015524 | 0.0015524 | 0.0015524
|  | Premie verwarming | EUR/kWh | HEAT | E955 | nvt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F 7 | Toeslag voor de taksen op 'masten' en 'sleuven' | EUR/kWh | MASTEN_SLEUVEN | E905 | 21% |  | 0.0001441 | 0.0001441 | 0.0001441 | 0.0001441 | 0.0001441 | 0.0001441 | 0.0001441 | 0.0001441 | 0.0001441 | 0.0001441 | 0.0001441 | 0.0001441 | 0.0001441 | 0.0001441
MAXIMUM
| max som: tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netwerkinfrastructuur, voor het beheer van het elektrisch systeem, voor de aanvullende afname van reactieve energie, voor vermogensreserve en blackstart, voor marktintegratie en ODV - financiering maatregelen ter bevordering van REG (A + B + C + D + E + F5) |  | EUR/kWh | RISTORNO | E521 | 21% |  | 0.013545 |  | 0.013545 | 0.013545 | 0.013545 |  | 0.013545 | 0.013545 |  | 0.013545 | 0.013545 |  | 0.013545
(*) De gepubliceerde tarieven zijn tarieven exclusief BTW. De BTW- percentages die van toepassing zijn, worden vermeld per tariefcomponent.
(**) Overzicht Tariefcodes en Type of connection LS zonder piekmeting:
(***) Opmerking: De vermelde federale bijdragen zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen in de loop van het jaar tengevolge van beslissingen van de respectievelijke overheden.
T35/T37****is van toepassing voor netgebruikers met een decentrale productie ≤ 10kVa die gekozen hebben voor een bidirectionele meting. (n.v.t. voor de digitale meter)
T38****is van toepassing voor netgebruikers met een decentrale productie ≤ 10kVa die gekozen hebben voor de facturatie van de distributienettarieven op basis van de werkelijke afname (d.i. zonder compensatie van de van het distributienet afgenomen kWh).
(https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meters-en-zonnepanelen-dit-moet-je-weten/stap-over-naar-het-nieuwe-nettarief-voor-prosumenten)
¹ Tarieven ook van toepassing voor netgebruikers met een digitale meter.